## CARATTERISTICHE
SONDA ECOGRAFICA WIRELESS COMPLETA DI SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
Codice UDI | UDI-DI SI □ NO □
UDI-PI SI □ NO □
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici | CND ___________________________ N. REPERTORIO ___________
Classificazione e destinazione d’uso, dichiarata dal fabbricante o suo mandatario, ai sensi del Regolamento Europeo 2017/745 o Direttiva CE/93/42 | I □ II A□ II B □ III □
Destinazione d’uso:
Certificato per i trasporti su unità mobili (ambulanza, auto medica) secondo gli standard EN 1789, ed aeromobili (elicottero, aereo) secondo gli standard RTCA/DO- 160F/G ed EN 13718-1 | Ambulanza SI □ NO □ Indicare riferimenti normativi:
Auto Medica SI □ NO □ Indicare riferimenti normativi:
Elicottero SI □ NO □ Indicare riferimenti normativi:
Aereo SI □ NO □ Indicare riferimenti normativi:
Utilizzo sia ospedaliero che domiciliare | Utilizzo ospedaliero SI □ NO □
Utilizzo domiciliare/aree esterne SI □ NO □
Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi IP: ____
Campi di utilizzo | Vascolare SI □ NO □
Cardiologico SI □ NO □
Emergenza (attività di Pronto Soccorso) SI □ NO □
Anestesia e Rianimazione/ Settore Operatorio SI □ NO □
Se SI, modalità di protezione da contaminazione in campo operatorio: _____________________________________________________
Medicina Generale SI □ NO □
Nefrologia SI □ NO □
Ortopedia SI □ NO □
Fisioterapia SI □ NO □
Altro:
Funzioni disponibili di gestione dell’immagine tenuto conto che le modalità B, B+colore e PW a flusso pulsato sono obbligatorie | B/M mode SI □ NO □
B+PW mode SI □ NO □
Altro:
Doppler | Color Doppler SI □ NO □
Power Doppler SI □ NO □
Doppler Pulsato SI □ NO □
Altro:
Descrizione:
Misure in M mode | Indicare:
Frequenze | Lineare da _____ MHz a _____MHz
Convex da _____ MHz a _____MHz
Cardio da _____ MHz a _____MHz
Altro:
Profondità di Scansione | Lineare: ___________ mm
Convex: ___________ mm
Cardio: ___________ mm
Altro:
Angolo di scansione | Convex: ___________ mm
Cardio: ___________ mm
Altro:
Frame rate | Indicare:
Preset | Indicare:
Dimensioni | Indicare: _________ mm
Peso | Indicare: _________ gr
Monitor di visualizzazione | Smartphone SI □ NO □
Tablet SI □ NO □
Notebook SI □ NO □
Altro:
Sistema Operativo | iOS SI □ NO □
Android SI □ NO □
Windows SI □ NO □
Se SI indicare versione (se sono necessarie installazioni di software nei sistemi ospedalieri la versione non può essere inferiore a Windows 11):
Altro:
Formato immagini e video | DICOM SI □ NO □
JPEG SI □ NO □
Altro:
Standard DICOM 3.0 | SI □ NO □
Batteria | Descrivere tipologia:
Durata batteria in scansione: ________ ore
Durata batteria in stand by : ________ ore
Ricarica da batteria completamente scarica: _______ ore
Possibilità di utilizzare collegamento sonda cavo se non dovesse funzionamento il collegamento WiFi | SI □ NO □
Descrivere:
Altro:
ASSISTENZA TECNICA
Garanzia full risk di 24 mesi (nulla escluso) con eventuale estensione | Estensione periodo di garanzia: ___________ mesi
Tempi di intervento in ore lavorative | Ore lavorative: ___________
Tempi di risoluzione/consegna di apparecchiatura sostitutiva | Ore lavorative: ___________
Periodicità Manutenzioni preventive | Numero interventi anno:
Aggiornamenti dell’apparecchiatura | Descrivere:
Tempi di consegna (non superiori a 60 giorni solari consecutivi) | Numero di giorni solari consecutivi dalla data dell’ordine: ______________
Formazione | Numero di ore di formazione in fase di collaudo:
Numero di ore di formazione per ogni anno di garanzia:
Altro: