## Foglio1
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI – Allegato n. 2 – Questionario/Specifiche tecniche.
C) CENTRALE DI CRIOCONSERVAZIONE COMPLETA DI CONTENITORI E SISTEMA DI ALLARME LIVELLO AZOTO DA DESTINARE AL LABORATORIO DI PMA DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE
Nel dimensionamento del sistema l’impresa dovrà tenere conto dei 6 contenitori di c.a. 35-40 litri, di 3 contenitori di c.a. 4 litri e dell’eventuale ampliamento del numero dei contenitori da 35-40 litri fino ad un massimo di 10 unità complessive
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
Codice UDI | UDI-DI SI □ NO □
UDI-PI SI □ NO □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI in base all’ultima CND aggiornata al DM 07.10.2011, consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/dispositivi | CND ________________________ Repertorio __________________
Destinazione d'uso, dichiarata dal fabbricante o suo mandatario, ai sensi del regolamento Europeo 2017/745 o Direttiva CEE/93/42, per procedure di procreazione medicalmente assistita | Descrivere e allegare dichiarazione:
La banca di Crioconservazione dovrà essere allestita come segue:
Fornitura di sei criocontenitori da c.a. 35-40 litri, equipaggiati con tutto il necessario per inserire gli appositi cestelli di materiale biologico, muniti di carrello per agevolare la movimentazione e sistema di allarme per la rilevazione, in continuo, del livello di azoto | indicare i litri: _______
descrivere l’equipaggiamento incluso:
descrivere il carrello per la movimentazione:
descrivere il sistema di chiusura:
descrivere il sistema di rilevazione del livello di azoto:
altro:
Fornitura di tre criocontenitori da c.a. 4 litri destinati al trasporto dei campioni biologici completi sistema di chiusura e sistema di allarme per la rilevazione, in continuo, del livello di azoto | indicare i litri: _______
descrivere l’equipaggiamento incluso:
descrivere il carrello per la movimentazione:
descrivere il sistema di chiusura:
descrivere il sistema di rilevazione del livello di azoto:
altro:
Fornitura di uno spillatore di azoto liquido per semplificare le operazioni di travaso | Descrivere:
Sistema di monitoraggio (completo di hardware, software – nulla escluso) e gestione allarmi centralizzato per il controllo in continuo del livello di azoto dei criocontenitori sopra descritti, incluso la memorizzazione degli eventi di allarme e la ripetizione in zona presidiata | Descrivere:
Specificare se è possibile integrare nel nuovo sistema di allarme due ulteriori criocontenitori attualmente in uso, modello GT 40 produttore Cryopal. Su tali contenitori dovrà essere svolta e certificata una prova di tenuta e accurata sanificati. | Integrazione contenitori SI □ NO □
Descrizione:
Predisposizioni impiantistiche necessarie al corretto funzionamento sia dei contenitori che del sistema di allarme | Alimentazione: ________ V
Potenza: ________ w
Descrivere rete dati:
Descrivere rete elettrica:
Caratteristiche fisiche e/o ambientali del locale destinato ad ospitare i contenitori | Dimensioni: ______ m2
Volume: _______ m3
Numero ricambi d’aria:_________
Caratteristiche ambientali:
Caratteristiche superficiali (pareti e pavimenti):
altro:
Accessori inseriti nella proposta presentata | Elencare e descrivere:
Accessori inseriti opzionali: | Elencare e descrivere:
Caratteristiche peculiari del sistema offerto:
GARANZIA
La durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore ai 24 mesi. Tale garanzia si intende FULL RISK ovvero comprensiva di: -MANUTENZIONE PREVENTIVA programmata, tutte le procedure periodiche di verifica, controllo (compresi controlli qualità ove previsti dalla normativa vigente), messa a punto, sostituzione parti di ricambio, parti soggette ad usura o ad esaurimento (nulla escluso) atte a prevenire i guasti secondo i protocolli del produttore; | 24 mesi □ Altro ____________ Manutenzione preventiva N° interventi ______ periodicità____________ Altri controlli previsti _____________________ Periodicità_______
VERIFICHE DI SICUREZZA elettrica con periodicità prevista dalla normativa vigente (se dovute); ILLIMITATI interventi di manutenzione correttiva su guasto ossia le procedure atte ad accertare la presenza di un malfunzionamento, ad individuarne la causa e garantirne il rapido ripristino (inclusa sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura o ad esaurimento), controlli funzionali e calibrazioni, nulla escluso. Saranno esclusi solo gli interventi per cui sia comprovato il dolo o la negligenza;
AGGIORNAMENTI SOFTWARE (upgrade) e aggiornamenti hardware e software di sicurezza e comunque tutti quelli raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità dei sistemi, con relativa attività di formazione del personale (se ritenuta necessaria);
INTERVENTI atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, tecnologica e legislativa (sia hw che sw) e/o dettati da normativa per la sicurezza dei lavoratori (DPR 81/2008) e dei pazienti (DM 187/2000);
AGGIORNAMENTI software (upgrade) e aggiornamenti hardware e software evolutivi del sistema previa proposta e autorizzazione da parte dell’AULSS.
PER I CONTENITORI DI AZOTO dovrà essere ricompreso il servizio di sanificazione durante il periodo di garanzia.
DEVONO ESSERE FORNITI AL COLLUDO, all’U.O.S Ingegneria Clinica, i protocolli di manutenzione preventiva ed il piano per l’esecuzione degli interventi
Si tenga presente che per politica Aziendale dal 1/4/2022 la gestione e l’assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali, al termine del periodo di garanzia, è in capo all‘impresa Polygon S.p.A. aggiudicataria di Gara Regionale pertanto le richieste d’intervento e/o di parti di ricambio non saranno fatte dalla scrivente ULSS ma da ditta terza.
ASSISTENZA TECNICA
Tempi di intervento dalla chiamata specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed indicando, se previste, le modalità di gestione degli interventi durante le festività | Tempi max intervento:
H/lavorative n. _____
Tempi risoluzione garantiti: entro _____gg solari consecutivi dalla richiesta di intervento
Gestione festività:
Luogo al quale l’Azienda ULSS dovrà fare riferimento per l’assistenza tecnica e/o eventuale manutenzione | Ragione sociale:
Città/Provincia:
Recapito telefonico:
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO dall’ordine | Numero _____ giorni solari consecutivi