## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL PRELAVAGGIO, LA DISINFEZIONE AUTOMATIZZATA E LO STOCCAGGIO DI STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA FLESSIBILE COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E GARANZIA FULL RISK DI 60 MESI, DA DESTINARE ALLE U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DI BELLUNO E FELTRE , ULSS N. 1 DOLOMITI
LAVELLI AUTOMATIZZATI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante | Descrivere:
Sistema di prelavaggio semi automatizzato in cui l’apporto dell’operatore sia limitato all’inserimento a inizio ciclo, al ritiro a fine ciclo e alla scovolinatura manuale dello strumento | Descrivere:
Eventuali migliorie:
Sistema di sostituzione della /delle taniche dei prodotti chimici (disinfettante, enzimatico, ecc ) con sistema di sicurezza anti inquinamento ambientale sia nella fase di esercizio che nella fase di sostituzione. Saranno valutati tutti i sistemi che aumentano la sicurezza dell’operatore | Descrivere:
Sistema di gestione della vasca automatizzato con controllo dei principali parametri (es. livello di riempimento e di svuotamento con carico e scarico automatizzato, controllo della temperatura e dei tempi di ciclo e di contatto, flussaggio canali con pompa idonea, gestione della fase di risciacquo, altro) | Descrivere:
Vasca di immersione strumenti ergonomica in termini di dimensioni sia per l’operatore (es. vasca regolabile in altezza, ecc ) e per gli strumenti (es. vasca di ampie dimensioni , ecc) in modo da agevolare le operazioni pretrattamento automatizzato e di scovolinatura manuale | Indicare dimensioni (lxpxa) in cm:
Altezza regolabile elettricamente SI □ NO □
Riduzione MMC SI □ NO □
Descrivere:
Materiale durevole e facilmente sanificabile, preferibilmente in acciaio | Descrivere:
Possibilità di uso (riempimento e svuotamento) anche in modalità manuale in caso di primo guasto/necessità | Uso Manuale SI □ NO □
Uso Automatico SI □ NO □
Descrivere:
Esecuzione del test di tenuta automatico pre immersione per ogni tipologia di strumento in trattamento | Descrivere:
Pompa di lavaggio canali con controllo affidabile della pressione di lavaggio e ergonomica, con interfaccia utente semplice e completa, con preferibilmente sistema universale di connessione (connettore multicanale) utilizzabile in tutte le fasi del processo (lavaggio e conservazione) | Descrivere:
Sistema universale di connessione per tutte le fasi del processo SI □ NO □
Riconoscimento univoco dello strumento in lavorazione (codice a barre, RFID, altro). | Descrivere il sistema di riconoscimento:
Descrivere modalità di riconoscimento:
Allarmi di sistema, visivi ed acustici, integrati | Elencare:
Altre caratteristiche peculiari dl modello proposto | Descrivere:
Specificare requisiti impiantistici necessari al corretto funzionamento del sistema
Ulteriori caratteristiche dei sistemi offerti:
Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 60 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 60 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dall’ordine: _______
LAVA ENDOSCOPI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante | Descrivere:
Modalità di riconoscimento univoco dello strumento in lavorazione (Codice a barre, RFID, altro). Dettagliare le modalità di riconoscimento e il grado di automazione ( es riconoscimento automatico strumento inserito nella vasca di lavaggio, ecc ) | Descrivere:
Materiale durevole e facilmente sanificabile, preferibilmente in acciaio | Descrivere:
Ergonomia nel carico e predisposizione al lavaggio, nel collegamento dei canali operativi e nello scarico strumento. | Descrivere:
Utilizzo stesso connettore della fase di prelavaggio SI □ NO □
Utilizzo stesso connettore nella fase di conservazione SI □ NO □
Sistemi di apertura e chiusura sportello vasca | Antina vetrata SI □ NO □
Illuminazione interna SI □ NO □
Servo assistita SI □ NO □
Comando “senza mani” SI □ NO □
Interfaccia utente semplice e completa | Descrivere:
Avvio automatico alla chiusura dello sportello SI □ NO □
Durata ciclo lavaggio strumenti | Indicare in minuti:
Sistema di sostituzione della /delle taniche dei prodotti chimici | Descrivere sistema di sicurezza anti inquinamento ambientale:
Descrivere attività di sostituzione taniche da parte dell’operatore:
Efficientamento energetico: descrivere le azioni adottate | Consumo di acqua per ciclo di lavaggio:
Consumo di chimico per ciclo:
Consumo di energia elettrica per ciclo:
Altro:
Descrivere:
Disinfettante impiegato dalla lava endoscopi | Base acido per acetico SI □ NO □
Altro principio:
Dimensione contenitore:
Peso contenitore:
Conservazione della scorta minima in reparto – aria ambiente SI □ NO □
Conservazione della scorta minima in reparto – armadio aspirato SI □ NO □
Se SI indicare le caratteristiche di minima richieste:
Conservazione della scorta minima in reparto – armadio antincendio SI □ NO □
Se SI indicare le caratteristiche di minima richieste:
Cicli di auto sanificazione termica programmabile con avvio automatizzato | Descrivere:
Grado di rumorosità in fase di lavaggio | Presenza di sistema di insonorizzazione SI □ NO □
Valore massimo di rumorosità in fase di lavaggio espresso in dB (A) secondo norma tecnica:
Valore medio di rumorosità in fase di lavaggio espresso in dB (A) secondo norma tecnica:
Allarmi di sistema | Elencare Visivi:
Elencare Acustici:
Altre caratteristiche | Descrivere:
Specificare requisiti impiantistici necessari al corretto funzionamento del sistema | Descrivere:
Ulteriori caratteristiche dei sistemi offerti:
Descrivere:
Opzione: una componente dell’apparecchiatura, un software, un accessorio o un terzo dispositivo che dovrà essere offerto in gara e il cui valore economico rientrerà nell’importo complessivo offerto che sarà soggetto all’attribuzione del punteggio prezzo. L’Azienda sanitaria, in sede di invio dell’ordinativo di fornitura, potrà decidere di non ordinare e quindi acquistare questo elemento.
Stampante processo di lavaggio con dati numerici, grafici e tabellari | Descrivere:
possibilmente dotato di sistemi allarme anti allagamento | Blocco automatico del ciclo SI □ NO □⁭
Chiusura dell’acqua SI □ NO □⁭
Descrivere:
Connettori multicanale ulteriori a quelli richiesti per la gestione del flusso di lavoro giornaliero | Descrivere:
Carrelli di trasporto strumenti per contenimento di circa 4 / 6 cestelli per singolo strumento | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 60 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 60 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dall’ordine: _______
ARMADIO ASPIRATO
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante | Descrivere:
Modalità di riconoscimento dello strumento (codice a barre, RFID, ecc) con utilizzo del medesimo software/sistema impiegato per le altre fasi di processo. Descrivere il grado di automazione | Descrivere:
Descrizione del materiale costruttivo | Descrivere:
Modalità di carico e scarico sistema di contenimento | Descrivere:
Connettore multicanale proveniente dalla fase di lavaggio SI □ NO □
Connettore multicanale proveniente dalla fase di pre lavaggio e lavaggio SI □ NO □
Sistema di asciugatura interno ed esterno dello strumento, con tempistiche di asciugatura più brevi possibili e con durata del mantenimento, senza dover richiedere il riprocessamento dello strumento, preferibilmente di almeno 30 giorni | Indicare tempistica di asciugatura in minuti:
adatti a stoccare almeno 8 o più strumenti per ogni armadio in modo indipendente; | Indicare tempistiche di conservazione in giorni:
Descrivere:
Grado di rumorosità | Indicare in valore massimo espresso in dB (A) secondo norma tecnica:
semplice e completa interfaccia utente; | Indicare il vapore medio espresso in dB (A) secondo norma tecnica:
Allarmi di sistema, visivi ed acustici, integrati | Altro:
Aspetti tecnici che permette di ridurre la manipolazione ed il rischio di contaminazione degli strumenti nelle fasi di carico e scarico dall’armadio | Descrivere:
Remotizzare gli allarmi in caso di guasto bloccante del sistema | SI □ NO □⁭
Altre caratteristiche | Descrivere:
Specificare requisiti impiantistici necessari al corretto funzionamento del sistema | Descrivere:
Ulteriori caratteristiche dei sistemi offerti:
Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 60 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 60 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi: _______
STERILIZZATRICE PASSANTE A BASSA TEMPERATURA
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante | Descrivere:
Modalità di riconoscimento dello strumento (codice a barre, RFID, ecc) con utilizzo del medesimo software/sistema impiegato per le altre fasi di processo. Descrivere il grado di automazione | Descrivere:
Descrizione del materiale costruttivo | Descrivere:
Dotata di almeno due cestelli di sterilizzazione per contenere sonda manometria transesofagea TEE/TOE | Descrivere:
Agente sterilizzante e modalità di disinfezione | Descrivere principio:
Descrivere contenitore ed altro materiale necessario:
Altro:
Interfaccia utente | Descrivere:
Allarmi | Elencare allarmi visivi:
Elencare allarmi acustici:
Altro:
Altre caratteristiche | Descrivere:
Specificare requisiti impiantistici necessari al corretto funzionamento del sistema | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 60 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 60 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dall’ordine: _______