## Foglio1
FORNITURA DI DUE SISTEMI DI MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI BELLUNO E FELTRE DELL’AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI.
CARDIOTOCOGRAFO GEMELLARE CON ECG FETALE ED ELETTRODO A SCALPO
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ______________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Monitoraggio gemellare con n. 2 canali ad ultrasuoni attivi contemporaneamente | Descrivere:
Ampio display touchscreen a colori | Dimensione in pollici del display: __________
Allarmi impostabili su tutti i parametri acquisiti | Elencare allarmi:
Rappresentazione dei parametri sia in modalità grafica che numerica | Descrivere:
Rappresentazione di FHR e contrazioni su schermo in formato numerico | Descrivere:
Analisi anteparto secondo criteri di Dawes/Reman (sarà richiesta l’ultima versione disponibile) | Descrivere:
Monitoraggio NIBP materno | Range di pressione sistolica in mmHg:
Range di pressione diastolica in mmHg:
Precisione: +/- _______ mmHg
Monitoraggio SpO2 materno | Range attendibile: _____ %
Precisione: +/- ______
Frequenza Cardiaca SI □ NO □
Collegamento in rete, nel rispetto di tutti i parametri di cybersecurity, ad un sistema centralizzato parte integrante del presente procedimento | Descrivere:
Sarà considerata caratteristica premiante la possibilità di funzionare anche come centralizzazione di altri analoghi sistemi collegati in rete | Il Cardiotocografo può funzionare anche come centrale per altri cardiotocografi SI □ NO □
Ampia capacità di memoria | Indicare in MB: _______
Funzionamento a rete e batteria interna ricaricabile | Indicare autonomia della batteria dal 100% di carica:
Indicare tempo di ricarica da 0% a 100%:
Ogni apparecchiatura dovrà avere la seguente dotazione: | Codice:
n. 1 sonda ad ultrasuoni
n. 1 sonda toco
n. 1 adattatore per elettrodi ECG da scalpo
n. 1 marcatore per movimenti fetali
n. 2 bracciali per NiBP con tubo di prolunga (misura adulti e obesi)
n. 1 sensore SpO2 materno a dito
Cinghie per il posizionamento delle sonde
Carrello
Tutti gli accessori necessari per il corretto e completo funzionamento. | Elencare e descrivere:
Altre funzioni ulteriori e migliorative inserite/comprese nel prezzo offerto | Descrivere:
CARDIOTOCOGRAFO ANTEPARTO CON PARAMETRI FETALI E MATERNI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ _______________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Monitoraggio gemellare con n. 2 canali ad ultrasuoni attivi contemporaneamente | Descrivere:
Ampio display touchscreen a colori | Dimensione in pollici del display: __________
Allarmi impostabili su tutti i parametri acquisiti | Elencare allarmi:
Rappresentazione dei parametri sia in modalità grafica che numerica | Descrivere:
Rappresentazione di FHR e contrazioni su schermo in formato numerico | Descrivere:
Analisi anteparto secondo criteri di Dawes/Reman (sarà richiesta l’ultima versione disponibile) | Descrivere:
Monitoraggio SpO2 materno | Range attendibile: _____ %
Precisione: +/- ______
Frequenza Cardiaca SI □ NO □
Acquisizione della frequenza fetale discriminandola da quella materna | Descrivere:
Collegamento in rete, nel rispetto di tutti i parametri di cybersecurity, ad un sistema centralizzato parte integrante del presente procedimento | Descrivere:
Sarà considerata caratteristica premiante la possibilità di funzionare anche come centralizzazione di altri analoghi sistemi collegati in rete | Il Cardiotocografo può funzionare anche come centrale per altri cardiotocografi SI □ NO □
Ampia capacità di memoria | Indicare in MB: _______
Funzionamento a rete e batteria interna ricaricabile | Indicare autonomia della batteria dal 100% di carica:
Indicare tempo di ricarica da 0% a 100%:
Ogni apparecchiatura dovrà avere la seguente dotazione: | Codice:
n. 1 sonda ad ultrasuoni
n. 1 sonda toco
n. 1 sensore SpO2 materno a dito
n. 1 marcatore per movimenti fetali
Cinghie per il posizionamento delle sonde
Carrello | Descrivere:
Tutti gli accessori necessari per il corretto e completo funzionamento. | Elencare e descrivere:
Altre funzioni ulteriori e migliorative inserite/comprese nel prezzo offerto | Descrivere:
TELEMETRIA PER L’UTILIZZO ANCHE NEL PARTO IN ACQUA
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Installata su carrello, implementabile e interfacciabile direttamente ai cardiotocografi sopra richiesti | Descrivere:
Trasduttore ad onde radio con toco ed ultrasuoni cardio | Descrivere:
Batteria interna | Indicare autonomia della batteria dal 100% di carica:
Indicare tempo di ricarica da 0% a 100%:
Elevato grado ti protezione | Indicare IPXX: ____________
Altre caratteristiche/funzioni migliorative:
CENTRALE DI MONITORAGGIO
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Analisi anteparto oggettiva secondo criteri di Dawes/Reman (sarà richiesta l’ultima versione disponibile) | Descrivere:
Visualizzazione del partogramma | Descrivere:
Visualizzazione singola e multipla (almeno n. 8 tracciati in un’unica schermata) | Numero di tracciati per schermata:
Descrivere:
Presenza di un motore di ricerca semplice ed intuitivo per i dati archiviati | Descrivere:
Integrazione, dati anagrafici e clinici, con i Sistemi Informatici Ospedalieri | Descrivere:
Allarmi singolarmente personalizzabili tra cui tachicardia e bradicardia per ogni singolo tracciato attivo | Elencare e descrivere:
Annotazioni predefinite o digitabili dall’operatore | Descrivere:
Possibilità di espandere con ulteriori posti letto (fino ad un massimo di …) | Sistema espandibile SI □ NO □
Indicare numero di posti letto con la configurazione offerta:
Indicare il numero di posti letto supportabili dal sistema:
Server per la raccolta e gestione dei dati, completa di sistema di backup dei dati su disco secondario – NAS | CPU e RAM da: _______________ GB
Descrive sistema di archiviazione e slot:
Descrivere RAID:
Descrivere connettività di rete:
Indicare interfaccie esterne:
Sistema operativo:
Descrivere backup e Sincronizzazione:
postazione client per il PO di Feltre dotata di:
Possibilità di visualizzare fino a 6 posti letto | Indicare il numero di posti letto visualizzabili contemporaneamente:
Display di almeno 26’’ | Indicare dimensione del display in pollici:
postazione client per il PO di Belluno dotata di:
Possibilità di visualizzare fino a 7 posti letto | Indicare il numero di posti letto visualizzabili contemporaneamente:
Display di almeno 26’’ | Indicare dimensione del display in pollici:
Saranno valutate favorevolmente architetture differenti/migliorative rispetto a quanto sopra riportato | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordine: _______
FORMAZIONE | La giornata di formazione è intesa di 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
Numero di giornate di formazione al collaudo | Indicare:
Numero di giornate di formazione durante il periodo di garanzia: | Indicare: