## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN LASER OFTALMICO PER FOTOCOAGULAZIONE RETINICA COMPLETO DI LAMPADA A FESSURA COMPLETAMENTE INTEGRATA DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA DELLA ULSS 1 DOLOMITI.
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017/ EU 746/2017 | I □ II A □ II B □ III □
A □ B □ C □ D □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
REQUISITI TECNOLOGICI
Classe laser (3B/4) | 3B □
4 □
Tecnologia (stato solido / fibra) | Stato solido SI □ NO □
fibra SI □ NO □
Descrizione:
Lunghezza d’onda 532 nm | SI □ NO □
Lunghezza d’onda 577 nm | SI □ NO □
Sistema multi-wavelength | SI □ NO □
MODALITÀ DI EMISSIONE
Modalità CW | SI □ NO □
Modalità sub-threshold (MicroPulse o equivalente) | SI □ NO □
Durata impulsi CW (range) | SI □ NO □
Parametri modalità sub-threshold | SI □ NO □
POTENZA E REGOLAZIONI
Potenza massima (mW) | Indicare: _________ mW
Range regolazione potenza | Da ______ mW a ______ mW
Spot size disponibili | Indicare:
LAMPADA A FESSURA
Oculari | Descrivere:
Regolazione dell’ingrandimento | Descrivere:
Joystick | SI □ NO □
Regolazione della fessura (larghezza, lunghezza, intensità luminosa, altro) | Descrivere:
Illuminazione a LED | SI □ NO □
Descrivere:
Grado e modalità di integrazione: | Descrivere:
Altro | Descrivere:
SISTEMA DI PUNTAMENTO
Lunghezza d’onda puntatore | Indicare:
Modalità visualizzazione | Descrivere:
SISTEMA DI EROGAZIONE
Compatibile con LIO | SI □ NO □
Compatibile con sonde endoculari | SI □ NO □
Numero porte disponibili | Indicare:
INTERFACCIA E USABILITÀ
Display touchscreen | SI □ NO □
Indicare le misure in pollici:
Preset programmabili | SI □ NO □
Pedale di comando | SI □ NO □
Pedale wireless | SI □ NO □
ACCESSORI INCLUSI SENZA ONERI AGGIUNTIVI
Fibre/cavi | SI □ NO □
Quantità:
Pedale | SI □ NO □
Quantità:
Occhiali di protezione | SI □ NO □
Quantità:
Scanner pattern | SI □ NO □
Quantità:
Tavolo di appoggio | SI □ NO □
Descrivere:
SICUREZZA
Interlock | SI □ NO □
Arresto emergenza | SI □ NO □
Segnalazioni acustiche/visive | SI □ NO □
PRESTAZIONI E FUNZIONALITA’ MIGLIORATIVE
Tecnologie avanzate (es. sub-threshold) | Descrivere:
Sistemi per riduzione danno termico | Descrivere:
Funzioni automatiche / assistite | Descrivere:
Eventuali integrazioni digitali | Descrivere:
REQUISITI DI INSTALLAZIONE
Alimentazione | Indicare in V: ________
Necessario UPS SI □ NO □
Sistema di raffreddamento | Descrivere:
Dimensioni (LxPxH) | Indicare in cm: ________
Peso | Indicare in Kg: ________
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordine: _______
FORMAZIONE | La giornata di formazione è intesa di 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
Numero di giornate di formazione al collaudo | Indicare:
Numero di giornate di formazione durante il periodo di garanzia: | Indicare:
PERSONALE DI RIFERIMENTO PER CHIARIMENTI
CHIARIMENTI TECNICI | SIG. _______________ EMAIL ________________