## Foglio1
Procedura Aperta per la fornitura di sistemi motorizzati a batteria e relativo materiale di consumo per la UU.OO. di Ortopedia delle sedi ospedaliere di Belluno ed Agordo.
Per ciascun dispositivo dovranno essere forniti i dati generali
DATI GENERALI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017/ EU 746/2017 | I □ II A □ II B □ III □
A □ B □ C □ D □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
Conformità UNI EN ISO 17664 | ☐ Sì ☐ No
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
MANIPOLI ROTANTI
Velocità massima DRILL (≥ 1.000 rpm) | Indicare: ____________ rpm
Velocità massima REAMER (≥ 250 rpm) | Indicare: ____________ rpm
Coppia massima | Indicare: ____________ Nm
Peso senza batteria | Indicare: ____________ grammi
Peso con batteria | Indicare: ____________ grammi
Regolazione velocità | ☐ Sì ☐ No
Rotazione dx/sx | ☐ Sì ☐ No
Doppio interruttore con associate le funzioni di rotazione (destrorsa e sinistrorsa) e dotato di sistema di sicurezza | ☐ Sì ☐ No
Velocità regolabile in modo continuo e progressivo | ☐ Sì ☐ No
Predisposizione per l’utilizzo di accessori con attacco rapido | ☐ Sì ☐ No
MANIPOLO OSCILLANTE
Frequenza oscillazione (osc/min) | Indicare: ____________ osc/min
Tipo di movimento | Descrivere:
Testa orientabile | ☐ Sì ☐ No
Peso senza batteria | Indicare: ____________ grammi
Peso con batteria | Indicare: ____________ grammi
Grilletto/interruttore dotato di sistema di sicurezza | ☐ Sì ☐ No
Predisposizione per l’utilizzo di accessori con attacco rapido | ☐ Sì ☐ No
SEGA DI PRECISIONE
Tipo di movimento | Descrivere:
Ampiezza oscillazione | Indicare:
Compatibilità lame standard | ☐ Sì ☐ No
BATTERIE
Tecnologia (es. litio, ecc…) | Descrivere:
Tempo di ricarica da 0% a 100% | Indicare in minuti: _________
Autonomia a partire dal 100% | Indicare in minuti: _________
Numero di cicli garantiti | Indicare:
Capacità residua a fine vita (%) | Indicare:
Autoclavabile | ☐ Sì ☐ No
Presenza BMS (battery management system) | ☐ Sì ☐ No
Altro: | Descrivere:
CARICA BATTERIE
Numero di batterie caricabili contemporaneamente | Indicare:
Tempo ricarica completo (da 0% a 100%) | Indicare in minuti: _________
Presenza di indicatori visivi | ☐ Sì ☐ No
Funzioni avanzate (rigenerazione, altro) | Descrizione:
REPROCESSING
Compatibilità ISO 15883 | ☐ Sì ☐ No
Compatibilità detergenti indicati | ☐ Sì ☐ No
Temperatura di sterilizzazione | Indicare in °C:
Numero massimo di cicli di sterilizzazione | Indicare:
Tempo di ciclo completo | Indicare:
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordine: _______
FORMAZIONE | La giornata di formazione è intesa di 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
Numero di giornate di formazione al collaudo | Indicare:
Numero di giornate di formazione durante il periodo di garanzia: | Indicare:
PERSONALE DI RIFERIMENTO PER CHIARIMENTI
CHIARIMENTI TECNICI | SIG. _______________ EMAIL ________________