## CARATTERISTICHE
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
TECNOLOGIA DI ACQUISIZIONE
Topografia corneale mediante disco di Placido | Descrivere:
Tomografia del segmento anteriore mediante telecamera Scheimpflug rotante o tecnologia equivalente | Telecamera Scheimpflug rotante SI □ NO □
Se NO descrivere la tecnologia equivalente:
Acquisizione integrata in un unico esame | Indicare il numero di immagini Scheimpflug per scansione:
Descrivere:
TOPOGRAFIA CORNEALE
Ricostruzione della superficie corneale anteriore | Descrivere:
Acquisizione di almeno 20.000 punti di misura della superficie corneale | Indicare i punti di misura della superficie corneale:
Descrivere:
Mappe assiali, tangenziali, refrattive ed elevazionali | Assiali SI □ NO □
Tangenziali SI □ NO □
Refrattive SI □ NO □
Elevazionali SI □ NO □
Altro:
Analisi dell'astigmatismo corneale | Descrivere:
Calcolo dei principali indici topografici per screening delle ectasie corneali | Elencare:
Descrivere:
TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE
Ricostruzione tridimensionale del segmento anteriore | Descrivere:
Analisi delle superfici corneali anteriore e posteriore | Descrivere:
Misurazione pachimetrica completa della cornea | Descrivere:
Mappe di elevazione anteriore e posteriore | Anteriore SI □ NO □
Posteriore SI □ NO □
Altro:
Misurazione dello spessore corneale centrale e minimo | Descrivere:
Analisi della camera anteriore | Descrivere:
PARAMETRI BIOMETRICI
Cheratometria simulata | Descrivere:
Curvatura corneale anteriore e posteriore | Descrivere:
Diametro corneale white-to-white | Descrivere:
Profondità della camera anteriore | Descrivere:
Volume della camera anteriore | Descrivere:
Angolo camerulare | Descrivere:
Diametro pupillare in differenti condizioni di illuminazione
DIAGNOSTICA AVANZATA
Moduli per screening e follow-up del cheratocono | Descrivere:
Analisi comparative nel tempo | Descrivere:
Database normativo integrato | Descrivere:
Supporto alla pianificazione della chirurgia refrattiva | Descrivere:
SOFTWARE
Gestione anagrafica pazienti | Descrivere:
Confronto tra esami successivi; | Descrivere:
Esportazione PDF; | Descrivere:
Esportazione immagini in formato possibilmente DICOM con le classi Storage e Worklist | DICOM Store SI □ NO □
DICOM Worklist SI □ NO □
Altre classi DICOM:
Archiviazione locale e in rete | Archiviazione locale SI □ NO □
Archiviazione in rete SI □ NO □
Altro:
DOTAZIONI MINIME inserite in offerta
Unità di acquisizione | SI □ NO □
Riportare caratteristiche:
Computer medicale dedicato | SI □ NO □
Riportare caratteristiche:
Monitor ad alta risoluzione | SI □ NO □
Indicare dimensioni in pollici:
Riportare caratteristiche:
Software completo di tutte le licenze necessarie | Descrivere:
Tavolo dedicato (da quotare come opzionale) | Descrivere:
UPS (da quotare come opzionale) | Descrivere:
Altro: | Descrivere caratteristiche premiali del sistema non riportate sopra ed incluse in offerta:
ASSISTENZA TECNICA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordine: _______
FORMAZIONE | La giornata di formazione è intesa di 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
Numero di giornate di formazione al collaudo | Indicare:
Numero di giornate di formazione durante il periodo di garanzia: | Indicare: