	CO.RE.CO  VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione  2012
	Lista di controllo                                             ALLEGATO 08
RISCHIO  ESPLOSIONE


Prendere in considerazione unicamente i punti di attenzione pertinenti e riportarli nella tabella 1 del modulo 4
	VALUTAZIONE RISCHIO ATEX – PUNTI DI ATTENZIONE:
	
	
	

	Premesso che gli impianti a gas metano assimilabili agli impianti domestici si presumono esclusi dal campo di applicazione del titolo XI del d.lgs. n. 81/2008, verificare se sono presenti attività dove possono formarsi atmosfere esplosive (luoghi di lavoro come uffici, negozi, ecc. salvo casi particolari si presumono non a rischio)

	Si è verificato se vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l’aria possono formare una “atmosfera esplosiva”

	Si è Verificata l’eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro

	Se presenti  è stato verificato in quale stato: gas o  polvere

	Si è verificato se la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive può essere evitata

	E’ stato valutato se sono presenti fonti di innesco (per es. scintille, reazioni chimiche, temperature elevate, fiamme libere, scariche elettrostatiche, …) che possono diventare attive ed efficaci

	È stato verificato se sono presenti sorgenti emissive/punti di discontinuità

	Ci si è accertati che siano presenti le schede di sicurezza di sostanze e preparati in cui vi è evidenza delle proprietà chimico-fisiche

	Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, …)

	Sono state adottate misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (compartimentazione, dpi, …)?

	E’ stato comunicato il rischio atex, se presente agli appaltatori nel duvri

	Sono state classificare le aree (zona 0 / 20, zona 1 / 21, zona 2 / 22)

	I lavoratori sono stati formati sul rischio specifico, con particolare riguardo a istruzioni scritte, autorizzazioni al lavoro, segnalazione aree, …)

	I luoghi, le attrezzature ed i dispositivi di allarme vengono mantenuti in stato di efficienza

	E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti

	Sono state segnalate da apposita cartellonistica le zone classificate 0/20 e zone 1/21

	Gli impianti installati in zone classificate hanno caratteristiche atex

	Vengono consegnati dpi specifici per le zone classificate

	E’ stata esposta la planimetria con la classificazione delle zone

	E’ stata considerata l’estensione di una possibile esplosione


Allegato 08 - Rischio esplosione - lista di controllo - Verione 2012
Pagina 1 di 1

